## Sheet1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | orçamento sem desoneração
Obra: | Ampliação (refeitório) e Melhorias EMEF Adolpho Sebastiany
Local: | Rua Fernando Ferrari, 393 - bairro Vera Cruz
Proprietário: | Município de Sobradinho
Item | Descrição | Quant | un | Unitário | Unitário | Total | TABELA SINAPI DATA-BASE julho 2021
|  |  |  | Material + Maõ de Obra SEM BDI | Material + Maõ de Obra C/BDI 26,14% | Material + Maõ de Obra C/BDI 26,14%
AMPLIAÇÃO - REFEITÓRIO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Locação convencional de obra utilizando gabarito de tabuas corridas pontaleteadas a cada dois metros | 46.72 | m | 24 | 30.27 | 1414.21 | sinapi | 99059
| SUB TOTAL 1. SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1414.21
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | SAPATAS
2.1.1 | Escavação manual de solo superficial em vala profundidade 50cm para viga de fundação com previsão de forma | 4.5 | m³ | 56 | 70.63 | 317.83 | sinapi | 96527
2.1.2 | Fabricação, fornecimento, montagem e desmontagem de formas de sapatas em madeira serrada 25mm , 1 utilização | 22.4 | m² | 56.4 | 71.14 | 1593.53 | sinapi | 96530
2.1.3 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de sapata de concreto armado utilizando aço ca50 -10.00mm | 80 | kg | 14.07 | 17.74 | 1419.2 | sinapi | 92778
2.1.4 | Fornecimento de concreto e concretagem de sapatas fck 30mpa com uso de bomba, lançamento e adensamento | 4.5 | m³ | 455.49 | 574.55 | 2585.47 | sinapi | 96557
2.1.5 | concreto ciclópico | 0.15 | m³ | 449.89 | 567.49 | 85.12 | sinapi | 102487
2.1.6 | alvenaria de embasamento | 0.5 | m³ | 485.1 | 611.9 | 305.95 | COT 01
| SUBTOTAL 2.1 SAPATAS |  |  |  |  | 6307.1
2.2 | VIGAS DE FUNDAÇÃO
2.2.1 | Escavação manual de solo superficial em vala profundidade 50cm para viga de fundação com previsão de forma | 3.43 | m³ | 56 | 70.63 | 242.26 | sinapi | 96527
2.2.2 | Fabricação, fornecimento, montagem e desmontagem de formas de sapatas em madeira serrada 25mm , 1 utilização | 17.12 | m² | 56.4 | 71.14 | 1217.91 | sinapi | 96530
2.2.3 | Fornecimento de concreto e concretagem de vigas baldrames fck 30mpa com uso de bomba, lançamento e adensamento | 3.43 | m³ | 455.49 | 574.55 | 1970.7 | sinapi | 96557
2.2.4 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca60 -5.00mm | 50 | kg | 17.13 | 21.6 | 1080 | sinapi | 92775
2.2.5 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca50 -10.00mm | 90.55 | kg | 14.07 | 17.74 | 1606.35 | sinapi | 92778
2.2.6 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca50 -12,50mm | 141.33 | kg | 11.9 | 15.01 | 2121.36 | sinapi | 92779
2.2.7 | Impermeabilização viga baldrame com hidroasfalto em 4 demãos cruzadas | 39.14 | m² | 29.2 | 36.83 | 1441.52 | sinapi | 98557
| SUBTOTAL 2.2 VIGAS DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 9680.1
| SUBTOTAL 2. FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 15987.2
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO e ALVENARIAS
3.1 | PILARES e ALVENARIAS DE TIJOLOS MACIÇOS DO SUBSOLO
PILARES SUBSOLO OU NIVEL TERREO OU 1º PAVIMENTO
3.1.1 | Fabricação, fornecimento, montagem, escoramento e desmontagem de formas de pilares em madeira serrada 25mm | 32.25 | m² | 56.4 | 71.14 | 2294.26 | sinapi | 96530
3.1.2 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de pilar convencional de concreto armado utilizando aço ca60 -5.00mm | 32.3 | kg | 17.13 | 21.6 | 697.68 | sinapi | 92775
3.1.3 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de pilar convencional de concreto armado utilizando aço ca50 -12,50mm | 231.12 | kg | 11.43 | 14.41 | 3330.43 | sinapi | 92779
3.1.4 | Fornecimento de concreto e concretagem de pilares fck 30mpa com uso de bomba, lançamento e adensamento | 1.35 | m³ | 455.49 | 574.55 | 775.64 | sinapi | 96557
| ALVENARIAS DO SUBSOLO OU NIVEL TERREO OU 1º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
3.1.5 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços na horizontal, espessura de 20cm , bloco deitado, com argamassa de assentamento preparada em betoneira. incluindo vergas e contravergas | 67.51 | m² | 78.2 | 98.64 | 6659.18 | sinapi | 87501
| SUBTOTAL 3.1 ALVENARIAS DO SUBSOLO |  |  |  |  | 13757.19
3.2 | VIGAS DO SUBSOLO OU NIVEL TERREO OU 1º PAVIMENTO
3.2.1 | Fabricação, fornecimento, montagem, escoramento e desmontagem de formas de vigas em madeira serrada 25mm | 27.5 | m² | 56.4 | 71.14 | 1956.35 | sinapi | 92409
3.2.2 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca60 -5.00mm | 52.4 | kg | 17.13 | 21.6 | 1131.84 | sinapi | 92775
3.2.3 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca50 -10.00mm | 159.43 | kg | 14.07 | 17.74 | 2828.28 | sinapi | 92778
3.2.4 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca50 -12,50mm | 78.97 | kg | 11.9 | 15.01 | 1185.33 | sinapi | 92779
3.2.5 | Fornecimento de concreto e concretagem de pilares fck 30mpa com uso de bomba, lançamento e adensamento | 3.33 | m³ | 455.49 | 574.55 | 1913.25 | sinapi | 96557
| SUBTOTAL 3.2 VIGAS DO SUBSOLO |  |  |  |  | 9015.05
3.3 | LAJE DO 1° PAVIMENTO
3.3.1 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca50 -8.00mm | 42.66 | kg | 18.5 | 23.33 | 995.25 | sinapi | 92777
3.3.2 | Fornecimento, montagem, escoramento e desmontagem de laje premoldada , unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional incluindo armação e concreto fck | 118 | m² | 99.95 | 126.07 | 14876.26 | sinapi | 101963
| SUBTOTAL 3.3 LAJE DO 1º PAVIMENTO |  |  |  |  | 15871.51
3.4 | PILARES e ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO
PILARES DO 2º PAVIMENTO
3.4.1 | Fabricação, fornecimento, montagem, escoramento e desmontagem de formas de pilares em madeira serrada 25mm | 24.98 | m² | 56.4 | 71.14 | 1777.07 | sinapi | 96530
3.4.2 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de pilar convencional de concreto armado utilizando aço ca60 -5.00mm | 34.65 | kg | 17.13 | 21.6 | 748.44 | sinapi | 92775
3.4.3 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de pilar convencional de concreto armado utilizando aço ca50 -12,50mm | 192.6 | kg | 11.43 | 14.41 | 2775.36 | sinapi | 92779
3.4.4 | Fornecimento de concreto e concretagem de pilares fck 30mpa com uso de bomba, lançamento e adensamento | 1.42 | m³ | 457.26 | 576.78 | 819.02 | sinapi | 96557
ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO
3.4.5 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, espessura de 14cm , bloco deitado, de paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com poucas aberturas prevalecendoparedes sem, com argamassa de assentamento preparada em betoneira. incluindo vergas e contravergas | 270.57 | m² | 78.2 | 98.64 | 26689.02 | sinapi | 87501
| SUBTOTAL 3.4 PILARES E ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO |  |  |  |  | 32808.91
3.5 | VIGAS DE 2° PAVIMENTO
3.5.1 | Fabricação, fornecimento, montagem, escoramento e desmontagem de formas de vigas em madeira serrada 25mm | 31.5 | m² | 56.4 | 71.14 | 2240.91 | sinapi | 92409
3.5.2 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca60 -5.00mm | 38.92 | kg | 17.13 | 21.6 | 840.67 | sinapi | 92775
3.5.3 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca50 -8.00mm | 31.06 | kg | 18.5 | 23.33 | 724.62 | sinapi | 92777
3.5.4 | Fornecimento, dobra, montagem de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca50 -10.00mm | 24.26 | kg | 14.07 | 17.74 | 430.37 | sinapi | 92778
3.5.5 | Fornecimento de concreto e concretagem de pilares fck 30mpa com uso de bomba, lançamento e adensamento | 2.2 | m³ | 455.49 | 574.55 | 1264.01 | sinapi | 96557
| SUBTOTAL 3.5 VIGAS DO 2º PAVIMENTO |  |  |  |  | 5500.58
| SUBTOTAL 3. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIAS |  |  |  |  | 76953.24
4 | COBERTURA
4.1 | demolições, remoção e adequação do antigo telhado sobre a cozinha existente para posterior levantamento de alvenarias , rebocos, instalação de tesoura metálica e nova cobertura | 1 | cj | 1656 | 2088.87 | 2088.87 | COT 02
4.2 | Fabricação, fornecimento, içamento vertical, montagem, escoramento e travamento de estrutura metálica duas águas, para telhados com cobertura de telhas fibrocimento 6mm | 5 | un | 1980 | 2497.57 | 12487.85 | COT 03
4.3 | calha em chapa metálica 24 galvanizada corte 90cm , incluso fornecimento, fabricação, içamento, instalação e vedação | 39 | m | 137.1 | 172.93 | 6744.27 | sinapi | 94229
4.4 | cobertura (telhamento) com telha de fibrocimento 6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, inclusive içamento vertical, montagem, cortes e fixação, incluso também acessórios de fixação. | 182 | m² | 41.35 | 52.15 | 9491.3 | sinapi | 94207
4.5 | cumeeira para cobertura (telhamento) em fibrocimento 6mm, inclusive içamento vertical, montagem, cortes e fixação, incluso também acessórios de fixação. | 16 | m | 39.32 | 49.59 | 793.44 | sinapi | 94223
4.6 | rufo - algerosa em chapa metálica 24 galvanizada corte 25cm , incluso fornecimento, fabricação, içamento, instalação e vedação | 6 | m | 39.56 | 49.9 | 299.4 | sinapi | 94231
4.7 | tubo pluvial de descida em chapa galvanizada retangular soldada 10x25cm corte de 70cm, fornecido e instalado, fixado através de abraçadeiras rigidas de metal nas posições corretas | 12 | m | 79.28 | 100 | 1200 | sinapi | 94228
| SUB TOTAL 4. Cobertura |  |  |  |  | 33105.13
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO incluinso paredes, pilares, vigas e lajes de forro do subsolo
5.1.1 | chapisco sobre pilares, vigas, alvenarias e lajes | 897 | m² | 3.21 | 4.04 | 3623.88 | sinapi | 87894
5.1.2 | emboço massa única (paulistão)sobre pilares, vigas, alvenarias e lajes | 897 | m2 | 23.9 | 30.14 | 27035.58 | sinapi | 87530
5.1.3 | pingadeiras l=24cm | 16 | m | 96 | 121.09 | 1937.44 | sinapi | 84089
| SUBTOTAL 5.1 CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO |  |  |  |  | 32596.9
5.2 | PISOS
5.2.1 | lastro de brita 5cm para base de contrapiso subsolo | 6 | m³ | 87.82 | 110.77 | 664.62 | sinapi | 96396
5.2.2 | contrapiso/regularização de 5cm piso subsolo e circulação | 124.95 | m2 | 29.86 | 37.66 | 4705.61 | sinapi | 87690
5.2.3 | impermeabilização sobre contrapiso do térreo | 110.25 | m² | 14.5 | 18.29 | 2016.47 | sinapi | 98557
5.2.4 | regularização sobre contrapiso térreo + 1º pavimento | 220.5 | m² | 29.86 | 37.66 | 8304.03 | sinapi | 87690
5.2.5 | piso cerâmico porcelanatto 60x60 1°pavimento | 124.95 | m² | 59.6 | 75.17 | 9392.49 | sinapi | 87262
5.2.6 | rodapé cerâmico l=7cm | 48 | m | 7.1 | 8.95 | 429.6 | sinapi | 88650
5.2.7 | soleiras l=20cm | 0.95 | m | 78 | 98.38 | 93.46 | sinapi | 98689
5.2.8 | calçadas externas | 15.68 | m² | 59.2 | 74.67 | 1170.82 | sinapi | 94993
| SUBTOTAL 5.2 PISOS |  |  |  |  | 26777.1
5.3 | FORRO HORIZONTAL EM PVC
5.3.1 | forro pvc branco incluindo estrutura e acabamentos para refeitório e cozinha | 132.07 | m² | 49.85 | 62.88 | 8304.56 | sinapi | 96117
| SUBTOTAL 5.3 FORRO |  |  |  |  | 8304.56
| SUBTOTAL 5. REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 67678.56
6 | ESQUADRIAS 2º PAVIMENTO
6.1 | porta externa metálica de abrir 90x210 (medida da folha) | 1 | u n | 589 | 742.96 | 742.96 | COT 04
6.2 | janela basculante cantoneira reforçada medindo 2,00x1,40 incluindo vidro 4mm | 7 | u n | 790 | 996.5 | 6975.5 | COT 05
6.3 | janela em madeira mdf revestido de melamínico (fórmica) fosca na cor branca com vidros temperados 8mm de correr medindo 2,00x1,40m para passa prato | 1 | u n | 890 | 1122.64 | 1122.64 | COT 06
6.4 | janela em madeira mdf revestido de melamínico (fórmica) fosca na cor branca com vidro temperado 8mm de abrir para dentro da cozinha medindo 0,90x0,70m para passa prato | 1 | u n | 310.56 | 391.74 | 391.74 | COT 07
| SUB TOTAL 6. ESQUADRIAS DO 2º PAVIMENTO |  |  |  |  | 9232.84
7 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA
7.1 | tubo de água soldável d=25mm incluindo conexões | 6 | m | 35.79 | 45.14 | 270.84 | sinapi | 91785
7.2 | tubo de água soldável d=32mm incluindo conexões | 6 | m | 26.29 | 33.16 | 198.96 | sinapi | 91786
7.3 | registro met gaveta com acab bruto 1" x 32mm incluindo conexões | 1 | u n | 79.66 | 100.48 | 100.48 | sinapi | 94495
7.4 | registro esfera metal com acab bruto 3/4" x 25mm incluindo conexões | 3 | u n | 65 | 81.99 | 245.97 | COT 08
7.5 | caixa dágua de fibra 1000litros | 1 | u n | 680 | 857.75 | 857.75 | COT 09
7.6 | boia metálica 3/4x25mm incluso flanges | 1 | u n | 50.79 | 64.06 | 64.06 | sinapi | 94796
| SUB TOTAL 7. INSTALAÇÕES DE ÁGUA |  |  |  |  | 1738.06
8 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO AGUA SERVIDA E CLOACAL
8.1 | tubo esgoto pvc 40mm incluindo conexões | 1 | m | 16.08 | 20.28 | 20.28 | sinapi | 89711
| SUB TOTAL 8. INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  |  | 20.28
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR CONDICIONADO
9.1 | eletroduto 3/4" corrugado reforçado | 85 | m | 4 | 5.04 | 428.4 | sinapi | 91854
9.2 | caixas 2x4 de pvc orelha metalica de embutir em alvenaria | 8 | u n | 3.4 | 4.28 | 34.24 | sinapi | 91940
9.3 | caixa metálica cd de embutir para 12 disjuntores com tampa incluindo disjuntores e instalações | 1 | u n | 158 | 199.3 | 199.3 | sinapi-I | 39756
9.4 | ponto incluindo caixa completa para sistema de ar condicionado com entrada de energia e drenagem de água, de embutir, incluindo tubos de drenagem e tubos de cobre com isolamento e instalações | 1 | u n | 269 | 339.31 | 339.31 | COT 10
9.5 | tubo de água soldável d=25mm incluindo conexões para drenagem de águas do sistema de ar condicionado | 6 | m | 35.79 | 45.14 | 270.84 | sinapi | 91785
9.6 | cabo isolado flexível 750v 2,5mm² | 35 | m | 1.9 | 2.39 | 83.65 | sinapi | 91926
9.7 | cabo isolado flexível 750v 4,0mm² | 85 | m | 3.9 | 4.91 | 417.35 | sinapi | 91928
9.8 | cabo isolado flexível 750v 6,0mm² | 135 | m | 5.7 | 7.18 | 969.3 | sinapi | 91930
9.9 | tomada simples embutir com acabamento | 14 | u n | 30.56 | 38.54 | 539.56 | sinapi | 91997
9.10 | interruptor triplo embutir com acabamento | 1 | u n | 43.5 | 54.87 | 54.87 | sinapi | 92034
9.11 | luminaria led sobrepor cor branco spot duplo com duas lampadas cada de 25w de led totalizando em cada ponto 50w | 11 | u n | 89 | 112.26 | 1234.86 | COT 11
| SUB TOTAL 9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 4571.68
10 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS PISO TERREO
10.1 | tubo esgoto pluvial pvc 100mm incluindo conexões | 6 | m | 14.2 | 17.91 | 107.46 | sinapi | 89542
| SUB TOTAL 10. INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 107.46
11 | PINTURAS
11.1 | pintura de paredes internas, externas e forros rebocados com selador acrílico 1 demão | 897 | m² | 2.6 | 3.27 | 2933.19 | sinapi | 88483
11.2 | pintura de paredes externas, internas e forros rebocadas com s/tinta acrílica semi brilho 3 demãos | 897 | m² | 7.32 | 9.23 | 8279.31 | sinapi | 88489
11.3 | pintura de marcos de portas de ferro com fundo zarcão para metal em uma demão | 1 | u n | 78.1 | 98.51 | 98.51 | COT 12
11.4 | pintura de marcos de portas de metal com tinta esmalte sintético branco em três demãos com pistola de ar comprimido | 1 | u n | 78.1 | 98.51 | 98.51 | COT 13
11.5 | pintura de esquadrias (janelas ) basculantes com 3 demãos com pistola de ar comprimido com tinta esmalte sintético branco alto brilho | 19.6 | m ² | 13.12 | 16.54 | 324.18 | COT 14
| SUB TOTAL 11. PINTURAS |  |  |  |  | 11733.7
12 | PPCI
12.1 | Luminária de emergência 30leds autonomia min 1hora | 7 | u n | 28.3 | 35.69 | 249.83 | sinapi | 97599
12.2 | Extintor de incêndio portátil de pó quimico seco (PQS) tipo ABC 4kg | 1 | u n | 198.85 | 250.82 | 250.82 | sinapi | 101909
12.3 | sinalização de solo através de pintura epóxi no piso sob os extintores | 1 | u n | 56 | 70.63 | 70.63 | COT 15
12.4 | sinalização de segurança contra incêndio e pânico em pvc, conforme projeto prevenção contra incêndio e ABNT NBR 13434-2:2004 medindo 300x150mm forma retangular, fundo verde, pictorama fotoluminescente e borda fotoluminescente | 12 | u n | 19 | 23.96 | 287.52 | sinapi - I | 37539
12.5 | sinalização de segurança contra incêndio e pânico em pvc, conforme projeto prevenção contra incêndio e ABNT NBR 13434-2:2004 medindo 200x200mm forma retangular, fundo vermelho, pictorama fotoluminescente e borda fotoluminescente | 5 | u n | 21.97 | 27.71 | 138.55 | sinapi - I | 37556
12.6 | sinalização de segurança contra incêndio e pânico em pvc, conforme projeto prevenção contra incêndio e ABNT NBR 13434-2:2004 medindo 200x150mm forma retangular, fundo vermelho, pictorama fotoluminescente e borda fotoluminescente | 1 | u n | 21.97 | 27.71 | 27.71 | sinapi - I | 37886
| SUB TOTAL 12. PPCI |  |  |  |  | 1025.06
TOTAL A - AMPLIAÇÃO R$ |  |  |  |  | 223567.42
MELHORIAS
13 | ADEQUAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL
13.1 | remoção, reposicionamento, instalação e complementações das alvenarias de pedras de basalto existentes | 1 | vb | 1359.71 | 1715.13 | 1715.13 | COT 16
13.2 | remoção, reposicionamento, instalação e complementação das cercas de pvc existentes | 1 | cj | 1899.99 | 2396.64 | 2396.64 | COT 17
13.3 | remoção, reposicionamento, instalação e complementações do portão de correr em pvc existente | 1 | cj | 598 | 754.31 | 754.31 | COT 18
| SUB TOTAL 13.ADEQUAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL |  |  |  |  | 4866.08
14 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE e ESCADAS DE ACESSO AO NIVEL DE 2º PAVIMENTO
14.1 | alvenaria de tijolos maciços | 5 | m² | 98 | 123.61 | 618.05 | sinapi | 101166
14.2 | aterro apiloado | 3.5 | m³ | 87.15 | 109.93 | 384.75 | sinapi | 94342
14.3 | lastro de brita 5cm para base de contrapiso subsolo | 3 | m³ | 87.82 | 110.77 | 332.31 | sinapi | 94995
14.4 | piso em concreto desempenado mecânicamente | 12 | m² | 89.81 | 113.28 | 1359.36 | sinapi | 96396
14.5 | corrimão padrao NBR9050 em tubos metálicos pintados e fixados | 14.65 | m | 141.5 | 178.48 | 2614.73 | COT 19
| SUB TOTAL 14.RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESCADAS |  |  |  |  | 5309.2
15 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO MECÂNICAMENTE NO ACESSO E PATIO COBERTO
15.1 | piso em concreto desempenado antiderrapante incluindo preparo, malha, lanç, desempenamento, cortes | 393.75 | m² | 89.81 | 113.28 | 44604 | sinapi | 94995
| SUB TOTAL 15.PISO EM CONCRETO DESEMPENADO MECÂNICAMEN |  |  |  |  | 44604
|  | TOTAL B - MELHORIAS |  |  |  | 54779.28
SOBRADINHO, 10 DE AGOSTO DE 2021
|  | TOTAL A + B |  |  |  | 278346.7
| EDGAR FERNANDO SCHULTZ |  | Exmo Sr ARMANDO MAYERHOFER
ENGENHEIRO CIVIL CREA 89435 PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRADINHO