## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v008
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
1.057.750-41 |  | MINISTÉRIO DA CIDADANIA |  | ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. |  |  | EMPREITADA GLOBAL / CONTRATO DE REPASSE. |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PISTA OLÍMPICA DO PARQUE DA FEJÃO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE SOBRADINHO |  |  |  |  | SOBRADINHO / RS |  |  | RODOVIA RST-347 - PARQUE MARCI LUIZ NARDI (FEJÃO) |  |  |  |  | PISTA OLIMPICA DA FEJÃO
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2018-10-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | Pavimentação e Qualificação da Pista Olímpica do Parque da Fejão | [9 empty] | 22%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2018-05-01
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 22%
Belém / PA
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
1.057.750-41 |  | MINISTÉRIO DA CIDADANIA |  | ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. |  |  | EMPREITADA GLOBAL / CONTRATO DE REPASSE. |  | #REF! | #REF! |  | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PISTA OLÍMPICA DO PARQUE DA FEJÃO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE SOBRADINHO |  |  |  |  | SOBRADINHO / RS |  | #REF! | RODOVIA RST-347 - PARQUE MARCI LUIZ NARDI (FEJÃO) |  |  |  |  | PISTA OLIMPICA DA FEJÃO
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2018-10-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | Pavimentação e Qualificação da Pista Olímpica do Parque da Fejão | [9 empty] | 22%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | #VALUE!
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.057.750-41 |  | MUNICIPIO DE SOBRADINHO
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PISTA OLÍMPICA DO PARQUE DA FEJÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.56% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.7% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.1% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.8% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 22% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | SOBRADINHO / RS | [5 empty] | 2026-07-29
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | LUIZ AFFONSO TREVISAN
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
1 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! | [6 empty] | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 22%
0 | 34 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | DESCRIÇÃO | 0
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | Meta | 1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 22%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-74209/001 | #REF! | 317.2 | 22%
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | Meta | 2. |  |  | PISO PISTA OLIMPICA EM CONCRETO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | X | 0 | 22%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 25.94 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92270 | #REF! | 55 | 22%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.2. | SINAPI | 96396 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EPALHAMENTO DE COLCHÃO DE BRITA N°0 COM ESPESSURA DE 3cm | M3 | 96.57 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96396 | #REF! | 100.04 | 22%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.3. | SINAPI-I | 3777 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA 150 micras | M2 | 3218.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-3777 | #REF! | 1.1 | 22%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 2.4. | SINAPI | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7cm, COM ARMAÇÃO EM TELA | M2 | 3218.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-72183 | #REF! | 57 | 22%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 2.5. | COTAÇÃO | 001 | PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE 10CM COM SISTEMA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM BASE ACRÍLICA E QUARTZO NA COR BRANCO | M | 2944.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-001 | #REF! | 2.5 | 22%
1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | Meta | 3. |  |  | PISO LATERAL DA PISTA OLIMPICA EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 3 | FALSE | X | 0 | 22%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 3.1. | SINAPI | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20cm DE ESPESSURA | M2 | 495.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-72961 | #REF! | 1.22 | 22%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 3.2. | SINAPI | 94275 | GUIA (MEIO FIO) DE CONCRETO PREFABRICADO 80X10X30 | M | 151.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94275 | #REF! | 30.5 | 22%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 3.3. | SINAPI | 73817/001 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EPALHAMENTO DE COLCHÃO DE BRITA N°0 COM ESPESSURA DE 5cm | M3 | 24.76 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-73817/001 | #REF! | 86.99 | 22%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 3.4. | SINAPI | 92402 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 16FACES (22X11) E=6CM COM REJUNTAMENTO DE BRITA 0 | M2 | 495.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92402 | #REF! | 52.73 | 22%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 3.5. | SINAPI | 88630 | REJUNTAMENTO DE BORDA DE PAVIMENTAÇÃO COM LARGURA DE 50CM JUNTO AO MEIO FIO, COM USO DE ARGAMASSA cim:ar (1:4) | M3 | 1.51 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88630 | #REF! | 419.92 | 22%
1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | Meta | 4. |  |  | CERCAMENTO DO CAMPO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 4 | FALSE | X | 0 | 22%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 4.1. | COTAÇÃO | 002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO RETO, RETANGULAR, COMPRIMENTO TOTAL 13M | UN. | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-002 | #REF! | 366 | 22%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 4.2. | COTAÇÃO | 003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO RETO, RETANGULAR, COMPRIMENTO TOTAL 06M | UN. | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-003 | #REF! | 305 | 22%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 4.3. | COTAÇÃO | 004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO RETO, RETANGULAR, COMPRIMENTO TOTAL 04M | UN. | 130 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-004 | #REF! | 170.8 | 22%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 4.4. | COTAÇÃO | 005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES METALICOS DE 2 FOLHAS DE ABRIR, MEDINDO 6,00X3,20M | UN. | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-005 | #REF! | 1342 | 22%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 4.5. | COTAÇÃO | 006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES METALICOS DE 2 FOLHAS DE ABRIR, MEDINDO 2,50X3,20M | UN. | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-006 | #REF! | 707.6 | 22%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 4.6. | COTAÇÃO | 007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 LINHAS DE ARAME DE AÇO OVALADO COM TRIPLA GALVANIZAÇÃO, 2,40X3,00MM, CARGA DE RUPTURA 700KGF, FIXADO AOS POSTES PARA INSTALAÇÃO DAS TELAS DE ALAMBRADO | M | 1500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-007 | #REF! | 0.73 | 22%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 4.7. | COTAÇÃO | 008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE AÇO GALVANIZADO BWG Nº14, MALHA 7CM, FIO 2,12MM, ROLOS DE 20,0 E 25,0M DE COMPRIMENTO E 3,20M DE ALTURA. | M2 | 1134.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-008 | #REF! | 12.2 | 22%
1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | Meta | 5. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 5 | FALSE | X | 0 | 22%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 5.1. | COTAÇÃO | 009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELTRODUTO FLEXÍVEL 75MM (1.1/4") | M | 207.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-009 | #REF! | 9.52 | 22%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 5.2. | SINAPI | 91846 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL 1" | M | 436 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91846 | #REF! | 5.12 | 22%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 5.3. | SINAPI | 91928 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO SUBTERRÂNEO SINTENAX ANTI CHAMA 4mm² | M | 872 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91928 | #REF! | 3.78 | 22%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 5.4. | SINAPI | 83446 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM (INSPEÇÃO) PRÉMOLDADA DE CONCRETO MEDINDO 30X30X40cm COM TAMPA E DREN DE BRITA | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-83446 | #REF! | 146.4 | 22%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 5.5. | COTAÇÃO | 010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIRETO AO POSTE DE 6,00M DE LUMINÁRIAS DE ALUMINIO À PROVA D'ÁGUA, COM 48LEDS, 16W, 9.000 LUMENS. | UN. | 22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-010 | #REF! | 597.8 | 22%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 5.6. | COTAÇÃO | 011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO COM 01 TIMER, 01 CONTATOR DE 10A E01 DISJUNTOR DIN 10A, PARA AS LUMINARIAS DE 16W. | UN. | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-011 | #REF! | 439.2 | 22%
1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | Meta | 6. |  |  | EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 6 | FALSE | X | 0 | 22%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 6.1. | COTAÇÃO | 012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO NA COR AZUL/VERDE-CLARO, INCLUSIVE BASE E FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO. | UN. | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-012 | #REF! | 4636 | 22%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 6.2. | COTAÇÃO | 013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLA PARA CADEIRANTE NA COR AZUL/VERDE-CLARO, INCLUSIVE BASE E FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO. | UN. | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-013 | #REF! | 1830 | 22%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 6.3. | COTAÇÃO | 014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE BARRAS INCLUSIVE BASE E FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO. | UN. | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-014 | #REF! | 4880 | 22%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 6.4. | COTAÇÃO | 015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR, INCLUSIVE BASE E FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO. | UN. | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-015 | #REF! | 3782 | 22%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
SOBRADINHO / RS
Local
2026-07-29
Data

## PLQ (hidden)
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | Única
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0 | Única 1: 0
CTEF |  | 0
Meta | 1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | Única 1: 2.5
Meta | 2. | PISO PISTA OLIMPICA EM CONCRETO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 2.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 25.94 | Única 1: 25.94
Serviço | 2.2. | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EPALHAMENTO DE COLCHÃO DE BRITA N°0 COM ESPESSURA DE 3cm | M3 | 96.57 | Única 1: 96.57
Serviço | 2.3. | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA 150 micras | M2 | 3218.9 | Única 1: 3218.9
Serviço | 2.4. | PISO EM CONCRETO 20MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7cm, COM ARMAÇÃO EM TELA | M2 | 3218.9 | Única 1: 3218.9
Serviço | 2.5. | PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE 10CM COM SISTEMA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM BASE ACRÍLICA E QUARTZO NA COR BRANCO | M | 2944.2 | Única 1: 2944.2
Meta | 3. | PISO LATERAL DA PISTA OLIMPICA EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 3.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20cm DE ESPESSURA | M2 | 495.2 | Única 1: 495.2
Serviço | 3.2. | GUIA (MEIO FIO) DE CONCRETO PREFABRICADO 80X10X30 | M | 151.2 | Única 1: 151.2
Serviço | 3.3. | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EPALHAMENTO DE COLCHÃO DE BRITA N°0 COM ESPESSURA DE 5cm | M3 | 24.76 | Única 1: 24.76
Serviço | 3.4. | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 16FACES (22X11) E=6CM COM REJUNTAMENTO DE BRITA 0 | M2 | 495.2 | Única 1: 495.2
Serviço | 3.5. | REJUNTAMENTO DE BORDA DE PAVIMENTAÇÃO COM LARGURA DE 50CM JUNTO AO MEIO FIO, COM USO DE ARGAMASSA cim:ar (1:4) | M3 | 1.51 | Única 1: 1.51
Meta | 4. | CERCAMENTO DO CAMPO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 4.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO RETO, RETANGULAR, COMPRIMENTO TOTAL 13M | UN. | 6 | Única 1: 6
Serviço | 4.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO RETO, RETANGULAR, COMPRIMENTO TOTAL 06M | UN. | 10 | Única 1: 10
Serviço | 4.3. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO RETO, RETANGULAR, COMPRIMENTO TOTAL 04M | UN. | 130 | Única 1: 130
Serviço | 4.4. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES METALICOS DE 2 FOLHAS DE ABRIR, MEDINDO 6,00X3,20M | UN. | 2 | Única 1: 2
Serviço | 4.5. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES METALICOS DE 2 FOLHAS DE ABRIR, MEDINDO 2,50X3,20M | UN. | 4 | Única 1: 4
Serviço | 4.6. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 LINHAS DE ARAME DE AÇO OVALADO COM TRIPLA GALVANIZAÇÃO, 2,40X3,00MM, CARGA DE RUPTURA 700KGF, FIXADO AOS POSTES PARA INSTALAÇÃO DAS TELAS DE ALAMBRADO | M | 1500 | Única 1: 1500
Serviço | 4.7. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE AÇO GALVANIZADO BWG Nº14, MALHA 7CM, FIO 2,12MM, ROLOS DE 20,0 E 25,0M DE COMPRIMENTO E 3,20M DE ALTURA. | M2 | 1134.72 | Única 1: 1134.72
Meta | 5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 5.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELTRODUTO FLEXÍVEL 75MM (1.1/4") | M | 207.9 | Única 1: 207.9
Serviço | 5.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL 1" | M | 436 | Única 1: 436
Serviço | 5.3. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO SUBTERRÂNEO SINTENAX ANTI CHAMA 4mm² | M | 872 | Única 1: 872
Serviço | 5.4. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM (INSPEÇÃO) PRÉMOLDADA DE CONCRETO MEDINDO 30X30X40cm COM TAMPA E DREN DE BRITA | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 5.5. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIRETO AO POSTE DE 6,00M DE LUMINÁRIAS DE ALUMINIO À PROVA D'ÁGUA, COM 48LEDS, 16W, 9.000 LUMENS. | UN. | 22 | Única 1: 22
Serviço | 5.6. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO COM 01 TIMER, 01 CONTATOR DE 10A E01 DISJUNTOR DIN 10A, PARA AS LUMINARIAS DE 16W. | UN. | 1 | bar: Única 1
Meta | 6. | EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 6.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO NA COR AZUL/VERDE-CLARO, INCLUSIVE BASE E FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO. | UN. | 1 | bar: Única 1
Serviço | 6.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLA PARA CADEIRANTE NA COR AZUL/VERDE-CLARO, INCLUSIVE BASE E FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO. | UN. | 1 | bar: Única 1
Serviço | 6.3. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE BARRAS INCLUSIVE BASE E FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO. | UN. | 1 | bar: Única 1
Serviço | 6.4. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR, INCLUSIVE BASE E FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO. | UN. | 1 | bar: Única 1
SOBRADINHO / RS
Local
2026-07-29
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%
4 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/05/18 | Parcela 1 Jun/aa | Parcela 2 Jul/aa | Parcela 3 Aug/aa | Parcela 4 Sep/aa | Parcela 5 Oct/aa | Parcela 6 Nov/aa | Parcela 7 Dec/aa | Parcela 8 Jan/aa | Parcela 1 Jun/aa
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 18 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | SERVIÇOS INICIAIS | 1e-12 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
1 | TRUE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2. | PISO PISTA OLIMPICA EM CONCRETO | 1e-12 | Parcela (%) | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 30% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
2 | TRUE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3. | PISO LATERAL DA PISTA OLIMPICA EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
3 | TRUE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4. | CERCAMENTO DO CAMPO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
4 | TRUE | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) | 5% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
5 | TRUE | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6. | EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
6 | TRUE | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
2026-07-29
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA